Приложение 5

к Договору управления

многоквартирным домом

№ КВЛ-11 от "01" августа 2018 г.

АКТ ОСМОТРА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

| №№ | Наименование конструктивных элементов | Техническое состояние, (дефекты, процент износа) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент, отмостка | Удовлетворительное |
| 2. | Стены | Требуется частичная покраска |
| 3. | Фасад |  |
|  | - балкон | Удовлетворительное |
|  | - карниз | Удовлетворительное |
|  | - водоотводящее устройство | Требует монтажа |
| 4. | Кровля | Удовлетворительное |
| 5. | Перекрытия | Удовлетворительное |
| 6. | Полы | Частичное восстановление плитки |
| 7. | Окна | Удовлетворительное |
| 8. | Двери | Частичная покраска, установка доводчиков |
| 9. | Лестничные марши, площадки | Удовлетворительное |
| 10. | Системы инженерного оборудования: |  |
|  | - горячее водоснабжение | Удовлетворительное |
|  | - холодное водоснабжение | Удовлетворительное |
|  | - канализация | Удовлетворительное |
|  | - электроснабжение | Удовлетворительное |
|  | - отопление | Удовлетворительное |
|  | - вентиляция | Удовлетворительное |
|  | - дымоходы | Удовлетворительное |
|  | - лифты | Удовлетворительное |
|  | - связи и сигнализации | Удовлетворительное |
|  | - ПЗУ | Удовлетворительное |
| 11. | Придомовая территория | Требует реставрации |
|  | -зеленые насаждения |  |

| Управляющая организация _____________________/__________________/ | Собственник ____________________/__________________/ |
| --- | --- |